文件编号：LZJYJC-F04-08-01

**标准物质验收记录**

共 页第 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质名称： {{cgys\_table}} | | | | |
| {{hcmc1}} | | | {{hcmc2}} | |
| 生产单位名称： | | | | |
| {{scdw11}} | | | {{scdw12}} | |
| 标准物质级别：GBW□ GBW(E)□ 其他□ | | | | |
| 标准物质证书编号 | | | 标准物质有效期限 | |
| {{zsbh1}} | | {{zsbh2}} | {{yxqx1}} | {{yxqx2}} |
| 标准物质技术特性验收记录：  （1）物质的状态： 固体□ 液体□  （2）包装完整程度： 完整□ 不完整□ 其他□  （3）颜色是否正常： 是□ 否□  （4）标识内容是否清晰： 是□ 否□  （5）是否有均匀性参数： 有□ 没有□  （6）是否有标准值可信区间：有□ 没有□  （7）是否有不确定报告： 有□ 没有□ | | | | |
| 实验室使用验收记录：  （1）标准值可靠性试验：准确□ 不准确□（附验证报告）  （2）标准稳定性试验：变异系数＜5%□ 变异系数＞10%□ | | | | |
| 备注：  1．进口标准物质若无标准物质证书时，需进行验收检验。  2．国家标准物质目录以外的国内制造单位提供的标准品，未提供标准物质证书时，需进行验收检验。 | | | | |
| 验收结论 | 验收人签字： 年 月 日 | | | |